南京航空航天大学饮食服务中心三校区燃气报警器检测项目比价文件

各报价单位：

南京航空航天大学饮食服务中心三校区燃气报警器检测项目现进行比价，特邀请贵单位参与本项目的报价工作。

一、项目基本信息

1.项目名称：南京航空航天大学饮食服务中心三校区燃气报警器检测项目。

- 2.项目编号：HQBZ-2026062。

- 3.采购方式：比价采购，以符合采购人要求的合理最低报价成交

- 4.最高限价：9.00万元。

二、报价人资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 2.报价人具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。

- 3.报价人参加本项目采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 4.报价供应商须满足下述条款要求（需提供承诺书原件）

- （1）不存在单位负责人为同一人同时参与本项目报价的情况；

- （2）不存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与本项目报价的情况；

- （3）与采购人不存在可能影响采购公正性的利益关系。

- 5.报价人不得有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录，报价人需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询报价人的信用记录。

- 6.业绩要求：提供合同签订/履行截止日期在2023年1月1日（含）之后的燃气报警器检测类业绩合同至少1份，合同复印件内容须清晰完整，加盖单位公章。

- 7.报价人须具备燃气报警装置检测资质，持有CMA检验检测机构资质认定证书或CNAS资质认定证书。

三、服务期限、地点及检测要求

- 1.服务期限：合同签订之日起1年。本项目实行“1+1+1”合作模式，每期合同期满，经考核服务履约合格的，可依次续签下一年度合同，续签年度服务单价保持不变。

- 2.检测地点：南京航空航天大学明故宫校区、将军路校区、天目湖校区。

- 3.检测范围：三校区各食堂内正在使用的可燃气体探测器、报警控制器、紧急切断阀、联动装置等整套燃气报警系统。

4.检测依据及标准（包含但不限于）：

（1）JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》计量检定规程；

（2）JJF 1139-2005《气体检测报警器校准规范》；

（3）GB50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》；

（4）GB 55037-2022《建筑防火通用规范》；

（5）《餐饮场所燃气安全管理规定》《安全生产法》相关安全要求。

- 5.核心检测内容

- （1）设备灵敏度、响应时间、报警阈值检测及零点漂移校准；

- （2）声光报警、联动切断功能现场测试；

- （3）设备外观、线路接线、供电电源、绝缘性能及电气安全检查；

- （4）出具合规有效、可用于安全检查备案的正式检测报告。

- 6.服务要求

- （1）燃气报警探测器检测合格出具合格报告，报警控制器和联动电磁阀需出具检测台账；检测不合格则现场标识问题部位、告知隐患及整改建议，并提供一次免费复检服务，出具具有法律效力的检测报告。

- （2）检测人员须持有可燃气体检测报警器相关计量专业项目考核合格证明或注册计量师资格。

- （3）检测过程中因成交人操作失误（如误触发切断阀、损坏设备、引发燃气泄漏风险）造成的损失或供气中断，由成交人承担全部责任及修复费用。

- （4）项目实施过程中产生的设备损耗、人员、交通、税费等所有费用，均由报价人全额承担。

- （5）按照校方约定时间上门开展检测工作，严格遵守现场管理规定，作业完成后及时清理现场。

- （6）收到故障报修、复检通知后，24小时内响应，48小时内抵达现场处置。

四、报价说明

1.响应人报价为含税全包价，含检测费、上门费、耗材费、证书费、服务费、税金等所有费用，一次报价到位。

- 2.报价总金额不得超过最高限价，否则按无效响应处理。

- 3.出现相同最低报价时，优先选择检测周期短的单位。

- 4.合同期内新增检测点位，按成交单价执行，不另行加价。

- 5.报价有效期：自报价文件提交之日起90 个日历天。

- 6.报价文件组成：报价函、报价清单、资质文件；报价文件数量为壹正二副，密封包装，封口加盖公章，注明项目名称、单位名称、联系方式。

五、履约保证金及付款方式

- 1.履约保证金：成交人缴纳人民币1000元；按期履约则在项目结束后无息返还；违约采购人有权扣除。

- 2.付款方式：按校区/批次完成检测并出具检测合格报告，成交人开具合法发票，采购人在15 个工作日内支付对应款项。

- 六、报名方式

请有意向参与比价的供应商于2026年6月15日17:30前与我校联系确认报名；并提供公司营业执照+报名函（所报项目名称及编号，联系人名字、手机号码、电子邮箱，公司盖章），将扫描件发送到邮箱2783538528@qq.com。报价人的法定代表人或其授权的报价人代表限1-2人出席。

## 七、提交文件及现场协商安排

- 1.需提交的文件：报价文件（正本1份、副本2份）。所有文件需密封包装，密封袋封口处需加盖单位公章，并在密封袋显著位置注明项目名称、单位名称及联系方式。

- 2.现场比价时间：2026年6月18日上午9时（北京时间），逾期不再受理。

- 3.比价地点：南京航空航天大学明故宫校区二食堂四楼会议室。

- 4.联系人及电话：姜老师，025-84892334。

- 5.进校申请：

- 请提前一天完成入校申请。入校申请，可扫下方二维码，请入校申请人携带好身份证，刷身份证入校！入校申请联系人：吴老师 13913954330。

- 请报价单位参会人员提前与联系人对接，按学校相关规定办理进校手续，确保按时参加比价。

## 八、其他事项

- 1.报价单位按上述时间、地点准时参加现场比价，参会人员需携带本人有效身份证件及授权委托书（如为授权代表参会）。

- 2.本次邀请报价不收取任何费用，报价单位提交的报价文件及相关资料均不予退还，请自行留存备份。

# 南京航空航天大学后勤保障部

# 2026年6月10日

附件一：报价函

附件二：南京航空航天大学后勤保障部饮食服务中心三校区燃气报警器检测项目数量统计表

附件三：南京航空航天大学后勤保障部饮食服务中心三校区燃气报警器检测项目报价清单

附件四：资质文件

附件五：购销合同（模板）

附件一：报价函

致：南京航空航天大学（采购人）

1.针对南京航空航天大学后勤保障部饮食服务中心三校区燃气报警器检测项目，我单位经研究及现场踏勘、综合测算，愿以人民币 ¥___________（大写：________________________）总价承接本项目全部工作内容，包含检测服务、人工、交通、耗材、报告出具、税费、后续维保及合同约定全部附属工作，不再另行收取其他费用。

2.一旦我方成交，将严格遵照采购人要求开展检测作业，出具的检测报告均符合国家相关验收标准。

3.如果我方成交，将派出_____________（项目经理姓名）作为本项目经理，承诺在接到检测通知后____________日内完成三校区燃气报警器检测工作。

4.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价函将构成约束我们双方的合同组成部分。

供应商：（盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

日期：      年    月    日

附件二：南京航空航天大学后勤保障部饮食服务中心三校区燃气报警器检测项目数量统计表

| 校区 | 食堂 | 位置 | 探测器 数量（个） | 报警控制器 数量（个） | 联动电磁阀 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明故宫 | 本一食堂 | 明故宫校区B21栋一层 | 10 | 1 | 1 |
|  | 美食园 | 明故宫校区B21栋二层 | 13 |  |  |
|  | 本二食堂 | 明故宫校区B22栋一层 | 16 | 1 | 1 |
|  | 航空餐厅 | 明故宫校区B22栋二层 | 16 |  |  |
|  | 教工餐厅 | 明故宫校区B22栋三层 | 11 |  |  |
|  | 烹饪实训室 | 明故宫校区B22栋四层 | 2 |  |  |
|  | 米饭线 | 明故宫校区B3栋一层 | 1 | 1 | 1 |
| 合计（个） |  |  | 69 | 3 | 3 |
| 将军路 | 江一食堂 | 将军路校区B51栋一层 | 16 | 1 | 1 |
|  | 学子缘 | 将军路校区B51栋二层 | 14 | 1 | 1 |
|  | 江四食堂 | 将军路校区B61栋一层 | 19 | 1 | 1 |
|  | 馨园民族餐厅 | 将军路校区B61栋二层 | 23 | 1 | 1 |
|  | 江五食堂 | 将军路校区B55栋一、二层 | 21 | 1 | 1 |
|  | 和园餐厅 | 将军路校区B62栋一层 | 20 | 1 | 1 |
|  | 和园二楼 | 将军路校区B62栋二层 | 19 |  | 1 |
|  | 厨艺课堂 | 将军路校区B62栋三层 | 13 |  | 1 |
| 合计（个） |  |  | 145 | 6 | 8 |
| 天目湖 | 南山苑餐厅 | 天目湖校区TF01一至三层 | 59 | 1 | 4 |
|  | 东篱苑餐厅 | 天目湖校区TF02一至三层 | 44 | 1 | 2 |
| 合计（个） |  |  | 103 | 2 | 6 |
| 总计（个） |  |  | 317 | 11 | 17 |

附件三：南京航空航天大学后勤保障部饮食服务中心三校区燃气报警器检测项目报价清单

| 名称 | 数量（个） | 单价（元/个） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测器 | 317 |  |  |
| 报警控制器 | 11 |  |  |
| 联动电磁阀 | 17 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |
| 大写金额： |  |  |  |

报价单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

备注：以上数量为预估，以实际检测数量结算。

- 附件四：资质文件

一、营业执照

二、法定代表人委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系________________________（报价人名称）的法定代表人，现授权委托________________________（单位名称）的_________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 南京航空航天大学后勤保障部饮食服务中心（采购人） 三校区燃气报警器检测项目的报价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。
代理人：          性 别：                 年 龄：

单  位：          部 门：                 职 务：

报价单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

三、法定代表人身份证

四、代理人身份证

- 五、CMA或CNAS检验检测机构资质认定证书

六、声明函

南京航空航天大学：

我方报名参加贵方组织的采购项目，并针对本项目做出如下声明：

我方在参加本项目采购活动前三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

法定代表人签字（或盖章）：

单位名称（并盖章）：

日期：

七、承诺书

南京航空航天大学：

我方报名参加贵方组织的采购项目，并针对本项目做出如下承诺：

（1）不存在单位负责人为同一人同时参与本项目报价的情况；

（2）不存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与本项目报价的情况；

（3）与采购人不存在可能影响采购公正性的利益关系。

法定代表人签字（或盖章）：

单位名称（并盖章）：

日期：

- 八、企业业绩

提供合同签订/履行截止日期在2023年1月1日（含）之后的燃气报警器检测类业绩合同至少1份，合同复印件内容须清晰完整，加盖单位公章

- 九、信用记录

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询报价人的信用记录。

附件五：

购销合同（模板）

甲方（需方）：南京航空航天大学
乙方（供方）：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方根据南京航空航天大学饮食服务中心三校区燃气报警器检测项目（项目编号：HQBZ-2026062）比价结果及比价文件要求，经协商一致，订立本合同。

## 一、合同期限及服务区域

- 1.合同期限：自合同签订之日起一年。本项目采用“1+1+1”合作模式，即合作期满后，对合作期履行情况考核合格后，合同可续签下一年，续签年度单价保持不变。

- 2.服务地点：南京航空航天大学明故宫校区、将军路校区、天目湖校区。

## 二、服务内容、数量、标准及金额

- 1.服务内容：三校区食堂在用可燃气体探测器、报警控制器、紧急切断阀、联动装置等全套燃气报警系统的年度检测、校准、功能测试、出具检测报告。

2.检测依据：

1.JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》计量检定规程；

2.JJF 1139-2005《气体检测报警器校准规范》；

3.GB50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》；

4.GB 55037-2022《建筑防火通用规范》；

5.《餐饮场所燃气安全管理规定》《安全生产法》相关安全要求。

| 名称 | 数量（个） | 单价（元/个） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测器 | 317 |  |  |
| 报警控制器 | 11 |  |  |
| 联动电磁阀 | 17 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |
| 大写金额： |  |  |  |

- 备注：1.以上费用包含：检测费、校准费、上门服务费、交通费、人工费、报告费、税费等全部费用，无额外加价。

- 2.以上数量为预估，按实际检测数量结算。

## 三、服务质量及完成要求

- 1.乙方须具备燃气报警装置检测资质，持有CMA检验检测机构资质认定证书或CNAS资质认定证书。

- 2.检测人员须持有可燃气体检测报警器相关计量专业项目考核合格证明或注册计量师资格，持证上岗，检测流程与报告合法有效，可用于学校安全检查。

- 3.乙方保证检测数据真实准确，符合国家相关标准要求。

- 4.乙方按甲方通知时间上门检测，服从校园管理，完工清理现场，不影响食堂正常运营。

- 5.检测过程中造成的设备损耗、人身安全等责任与费用由乙方承担。

## 四、服务验收

- 1.验收方式：现场验收，由甲方食堂负责人现场核对检测数量、确认检测状态，乙方配合。

- 2.验收标准：燃气报警探测器检测合格出具合格报告，报警控制器和联动电磁阀需出具检测台账。

- 3.检测不合格项，乙方免费提供一次复检服务，探测器复检合格后需出具检测合格报告。

## 五、售后服务与响应

- 1.检测报告：检测完成后7 个工作日内出具带有CNAS标识的正式纸质报告及电子版本。

- 2.响应时间：接到甲方咨询、复检或配合检查通知，24 小时内响应，48 小时内到场。

- 3.咨询服务：免费为甲方提供燃气报警系统使用、维护、应急处置等技术咨询与培训指导。

- 4.配合检查：配合学校及监管部门安全检查，无偿提供检测资料与技术说明。

## 六、付款方式

- 1.乙方按约定完成检测并通过验收，向甲方开具合法有效增值税发票。

- 2.甲方收到发票后15 个工作日内，将对应款项支付至乙方指定账户。

- 3.付款信息：

- （1）开户银行：

- （2）银行账号：

## 七、履约保证金

- 1.成交人缴纳履约保证金：人民币 1000元。

- 2.乙方按期足额履约，无违约情况，保证金在合同结束后无息返还。

- 3.乙方未按要求履约，甲方有权扣除全部或部分保证金。

## 八、质量保证与责任

- 1.乙方对检测结果真实性、准确性、合法性负全部责任。

- 2.因检测报告失实、违规造成的损失、处罚等，由乙方承担全部责任。

- 3.乙方人员入校须遵守学校管理规定，文明作业，安全施工，发生安全事故由乙方全责承担。

## 九、违约责任

合同双方任何一方违反本合同任一条款即视为违约，违约方承担由此给另一方造成的全部实际损失。任何一方无故单方终止合同，应向对方支付合同总额   的违约金。

## 十、解决合同纠纷的方式

双方友好协商解决；协商不成，提交南京仲裁委员会仲裁。

## 十一、其他事宜

- 1.本合同一式七份，甲方六份、乙方一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

- 2.比价文件、报价文件、服务清单、检测报告等均为本合同不可分割组成部分。

- 3.合同未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议。

| 甲方（盖章）：南京航空航天大学 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人： | 法定代表人： |
| 项目单位：后勤保障部 | 委托代理人： |
| 项目负责人： | 电话（固话、移动）： |
| 电话（固话、移动）：025-84891284 |  |
| 统一社会信用代码（纳税人识别号）： 12100000466006826U | 统一社会信用代码（纳税人识别号）： |
| 地址、电话：江苏省南京市御道街29号 | 地址、电话： |
| 开户银行：交通银行南京御道街支行 | 开户银行： |
| 银行账号：320006639010149000354 | 银行账号： |
|  | 合同签订日期： 年 月 日 |